## Projekt
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Zadání údajů o projektu
Parametry |  |  | Jednotka | Kotelna | Kogenerace
Roční dodávka tepla |  |  | GJ | 33383
Výběr čáry trvání tepelného zatížení |  |  | Městská CZT - využití ročního maxima 3500 hodin
Zadané parametry instalovaných jednotek | technické | Instalovaný tepelný výkon kotelny před realizací projektu | kWt | 2500
|  | Instalovaný tepelný výkon kotelny po realizaci projektu | kWt | 2000
|  | Účinnost kotelny před realizací projektu | % | 87%
|  | Účinnost kotelny po realizaci projektu | % | 89%
|  | Počet kogeneračních jednotek | ks |  | 2
|  | Jednotkový jmenovitý tepelný výkon kogenerační jednotky | kWt |  | 350
|  | Jednotkový jmenovitý elektrický výkon kogenerační jednotky | kWe |  | 300
|  | Celková účinnost při jmenovitém výkonu | % |  | 87%
| palivo | Druh paliva (ceny viz list CenyPaliv) | - | zemní plyn | zemní plyn
| ekonomické | Fixní náklady kotelny před realizací projektu | Kč | 20000
|  | Fixní náklady kotelny po realizaci projektu | Kč | 15000
|  | Proměnné náklady kotelny před realizací projektu | Kč/GJ | 10
|  | Proměnné náklady kotelny po realizaci projektu | Kč/GJ | 8
|  | Investiční náklady na jednu jednotku | Kč |  | 33500000
|  | Roční fixní náklady na jednu jednotku | Kč |  | 50000
|  | Proměnné náklady vztažené na výrobu elektřiny | Kč/MWh |  | 20
|  | Celkové náklady na instalaci | Kč |  | 1250000
Vypočítané parametry | Výkony | Celkový tepelný výkon po realizaci projektu | kWt | 2000 | 700
|  | Celkový elektrický výkon po realizaci projektu | kWe |  | 600
| Využití | Využití instalovaného výkonu po realizaci projektu | hodin/rok | #VALUE! | #VALUE!
| Energie | Výroba tepla po realizaci projektu | GJ | #VALUE! | #VALUE!
|  | Výroba elektřiny po realizaci projektu | GJ |  | #VALUE!
|  |  | MWh |  | #VALUE!
|  | Spotřeba paliva po realizaci projektu | GJ | #VALUE! | #VALUE!

## CenyPaliv
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Zadání vývoje cen paliv
Rok provozu | Kotelna / CZT (zemní plyn) |  | Kogenerace (zemní plyn)
| změna ± % | Kč/GJ | změna ± % | Kč/GJ
1 |  | 190 |  | 190
2 |  | 190 |  | 190
3 |  | 190 |  | 190
4 |  | 190 |  | 190
5 |  | 190 |  | 190
6 |  | 190 |  | 190
7 | 5% | 199.5 | 5% | 199.5
8 |  | 199.5 |  | 199.5
9 |  | 199.5 |  | 199.5
10 |  | 199.5 |  | 199.5
11 |  | 199.5 |  | 199.5
12 |  | 199.5 |  | 199.5
13 |  | 199.5 |  | 199.5
14 |  | 199.5 |  | 199.5
15 |  | 199.5 |  | 199.5
16 |  | 199.5 |  | 199.5
17 |  | 199.5 |  | 199.5
18 |  | 199.5 |  | 199.5
19 |  | 199.5 |  | 199.5
20 |  | 199.5 |  | 199.5
21 |  | 199.5 |  | 199.5
22 |  | 199.5 |  | 199.5
23 |  | 199.5 |  | 199.5
24 |  | 199.5 |  | 199.5
25 |  | 199.5 |  | 199.5
26 |  | 199.5 |  | 199.5
27 |  | 199.5 |  | 199.5
28 |  | 199.5 |  | 199.5
29 |  | 199.5 |  | 199.5
30 |  | 199.5 |  | 199.5

## Elektřina
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Zadání cen, nákupu a prodeje elektřiny
Rok provozu | Podíl a cena elektřiny
| Snížení nákupu ze sítě |  |  |  | Prodej do sítě |  |  |  | Prodej třetí straně
| cena ± % | Kč/kWh | Nový podíl | Podíl | cena ± % | Kč/kWh | Nový podíl | Podíl | cena ± % | Kč/kWh | Podíl
1 |  | 2.5 | 100% | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
2 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
3 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
4 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
5 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
6 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
7 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
8 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
9 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
10 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
11 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
12 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
13 |  | 2.5 |  | 100% |  | 1.9 |  | 0% |  | 2.8 | 0%
14 |  | 2.5 | 50% | 50% | 40% | 2.66 | 50% | 50% |  | 2.8 | 0%
15 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
16 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
17 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
18 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
19 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
20 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
21 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
22 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
23 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
24 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
25 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
26 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
27 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
28 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
29 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%
30 |  | 2.5 |  | 50% |  | 2.66 |  | 50% |  | 2.8 | 0%

## Financování
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Zadání způsobu financování projektu
Diskontní sazba [%] | 5.832%
Daňová sazba [%] | 28%
Životnost projektu | 20
Odpisová skupina | 3
Doba odepisování [roky] | 12
Způsob odepisování | zrychlený
Způsob financování | Bez kogenerace
| Podíl [%] | Částka [Kč] | Úrok [%] | Splatnost [roky] | Dotace úroku [%] | Anuita [%]
Celkové investiční náklady | 100% | 68250000
Vlastní zdroje | 40% | 27300000
Investiční dotace | 10% | 6825000
Úvěr 1 | 20% | 13650000 | 13% | 12 | 40% | 16.9%
Úvěr 2 | 20% | 13650000 | 15% | 14 | 40% | 17.47%
Úvěr 3 | 10% | 6825000 | 11% | 8 | 40% | 19.43%

## Ekonomika
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Základní ekonomické hodnocení
kritérium | jednotka | Z hlediska
|  | projektu | investice
prostá doba návratnosti | roky | #REF! | #REF!
diskontovaná doba návratnosti | roky | #REF! | #REF!
vnitřní úroková míra (IRR) | % | nelze stanovit | nelze stanovit
čistá současná hodnota (NPV) | Kč | #VALUE! | #VALUE!

## CashFlow
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Výpočet toků hotovosti
rok |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
rok <= životnost |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rok <= doba odepisování |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ceny | palivo kotelna (zemní plyn) |  | Kč/GJ |  |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| palivo kogenerace (zemní plyn) |  | Kč/GJ |  |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nákup elektřiny ze sítě |  | Kč/kWh |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| prodej elektřiny do sítě |  | Kč/kWh |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| prodej elektřiny třetí straně |  | Kč/kWh |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíly | uspořený nákup elektřiny ze sítě |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| prodej elektřiny do sítě |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| prodej elektřiny třetí straně |  | % | bar: 1 to 30
náklady | investiční (bez dotací) |  | Kč/rok |  | 0: 61425000
| fixní na kogenerační jednotku |  | Kč/rok |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| proměnné na kogenerační jednotku |  | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| palivové na kogenerační jednotku |  | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
výnosy | kotelna | úspora fixních nákladů | Kč/rok |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úspora proměnných nákladů | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | úspora palivových nákladů | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| elektřina | za uspořený nákup ze sítě | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | za prodej do sítě | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | za prodej třetí straně | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | rok <= doba splácení |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úvěrování | úvèr 1 | splátka | Kč/rok |  | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 2306660.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úmor | Kč/rok |  | 532160.0561 | 601340.8634 | 679515.1756 | 767852.1484 | 867672.9277 | 980470.4083 | 1107931.5614 | 1251962.6644 | 1414717.8108 | 1598631.1262 | 1806453.1726 | 2041292.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úrok | Kč/rok |  | 1774500 | 1705319.1927 | 1627144.8805 | 1538807.9076 | 1438987.1283 | 1326189.6477 | 1198728.4947 | 1054697.3917 | 891942.2453 | 708028.9299 | 500206.8835 | 265367.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zbytek | Kč/rok | 13650000 | 13117839.9439 | 12516499.0805 | 11836983.9049 | 11069131.7565 | 10201458.8288 | 9220988.4204 | 8113056.859 | 6861094.1946 | 5446376.3838 | 3847745.2576 | 2041292.085 | -3.1199e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dotace k úroku | Kč/rok |  | 709800 | 682127.6771 | 650857.9522 | 615523.1631 | 575594.8513 | 530475.8591 | 479491.3979 | 421878.9567 | 356776.8981 | 283211.572 | 200082.7534 | 106147.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rok <= doba splácení | Kč/rok |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| úvèr 2 | splátka | Kč/rok |  | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 2384497.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úmor | Kč/rok |  | 336997.8862 | 387547.5692 | 445679.7045 | 512531.6602 | 589411.4093 | 677823.1206 | 779496.5887 | 896421.0771 | 1030884.2386 | 1185516.8744 | 1363344.4056 | 1567846.0664 | 1803022.9764 | 2073476.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úrok | Kč/rok |  | 2047500 | 1996950.3171 | 1938818.1817 | 1871966.226 | 1795086.477 | 1706674.7656 | 1605001.2975 | 1488076.8092 | 1353613.6476 | 1198981.0118 | 1021153.4807 | 816651.8198 | 581474.9099 | 311021.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zbytek | Kč/rok | 13650000 | 13313002.1138 | 12925454.5446 | 12479774.8401 | 11967243.1798 | 11377831.7706 | 10700008.6499 | 9920512.0612 | 9024090.9841 | 7993206.7455 | 6807689.8711 | 5444345.4656 | 3876499.3992 | 2073476.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dotace k úroku | Kč/rok |  | 819000 | 798780.1268 | 775527.2727 | 748786.4904 | 718034.5908 | 682669.9062 | 642000.519 | 595230.7237 | 541445.459 | 479592.4047 | 408461.3923 | 326660.7279 | 232589.964 | 124408.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rok <= doba splácení | Kč/rok |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| úvèr 3 | splátka | Kč/rok |  | 1326241.195 | 1326241.195 | 1326241.195 | 1326241.195 | 1326241.195 | 1326241.195 | 1326241.195 | 1326241.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úmor | Kč/rok |  | 575491.195 | 638795.2264 | 709062.7013 | 787059.5985 | 873636.1543 | 969736.1313 | 1076407.1057 | 1194811.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úrok | Kč/rok |  | 750750 | 687445.9686 | 617178.4936 | 539181.5965 | 452605.0407 | 356505.0637 | 249834.0892 | 131429.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zbytek | Kč/rok | 6825000 | 6249508.805 | 5610713.5786 | 4901650.8772 | 4114591.2787 | 3240955.1244 | 2271218.9931 | 1194811.8874 | 9.0804e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dotace k úroku | Kč/rok |  | 300300 | 274978.3874 | 246871.3975 | 215672.6386 | 181042.0163 | 142602.0255 | 99933.6357 | 52571.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
danění | náklady |  | Kč/rok |  | 61425000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| výnosy |  | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| úroky (bez dotací) |  | Kč/rok |  | 2743650 | 2633829.287 | 2509884.9335 | 2369973.4381 | 2212007.1876 | 2033621.6862 | 1832138.3288 | 1604522.1051 | 1347333.5358 | 1144205.965 | 912816.2185 | 649211.8745 | 348884.9459 | 186612.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| úmory |  | Kč/rok |  | 1444649.1373 | 1627683.659 | 1834257.5815 | 2067443.4072 | 2330720.4913 | 2628029.6603 | 2963835.2559 | 3343195.6288 | 2445602.0494 | 2784148.0006 | 3169797.5782 | 3609138.1514 | 1803022.9764 | 2073476.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odpisy - daňové |  | Kč/rok |  |  | 5118750 | 9384375 | 8531250 | 7678125 | 6825000 | 5971875 | 5118750 | 4265625 | 3412500 | 2559375 | 1706250 | 853125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| základ daně z příjmu |  | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| daň z příjmu |  | Kč/rok |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
tok hotovosti | projektu | prostý | Kč/rok |  | -61425000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | kumulovaný | Kč/rok |  | -61425000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | diskontovaný prostý | Kč/rok |  | -61425000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | diskontovaný kumulovaný | Kč/rok |  | -61425000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| investice | prostý | Kč/rok |  | -31488299.1373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | kumulovaný | Kč/rok |  | -31488299.1373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | diskontovaný prostý | Kč/rok |  | -31488299.1373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | diskontovaný kumulovaný | Kč/rok |  | -31488299.1373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Graf_CF_Projekt
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní

## Graf_CF_Investice
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní

## Citlivost
Kogenerace obchodní centrum Horní Dolní
Citlivostní analýza
| Výběr parametrů pro citlivostní analýzu: | Investiční náklady kogenerační jednotky [Kč] |  |  |  |  | Krok: | 10% |  |  |  |  | 1
Investiční náklady kogenerační jednotky [Kč]
| Parametry citlivostní analýzy | -50% | -40% | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50%
| Investiční náklady kogenerační jednotky [Kč] | 16750000 | 20100000 | 23450000 | 26800000 | 30150000 | 33500000 | 36850000 | 40200000 | 43550000 | 46900000 | 50250000 | 1 | 1%
| Cena nakupované elektřiny [Kč/kWh] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2%
| Cena za elektřinu prodávanou do sítě [Kč/kWh] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3 | 3%
| Cena za prodej elektřiny třetí straně [Kč/kWh] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4 | 5%
| Cena paliva v pro kotelnu (zemní plyn) [Kč/GJ] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 5 | 10%
| Cena paliva v pro kogeneraci (zemní plyn) [Kč/GJ] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 6 | 15%
| Diskontní sazba [%] | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 5.832% | 7
| Vyhodnocované indikátory | -50% | -40% | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50%
| Čistá současná hodnota investice [Kč] | 24831463.1401 | 19398155.8253 | 13597107.1515 | 7554343.1645 | 1210323.4198 | -5237773.8631 | -11722875.8854 | -18269009.641 | -24815143.9639 | -31426844.8719 | -38048180.4162
| Vnitřní úroková míra investice [%] | 20.8% | 15.76% | 11.88% | 8.809% | 6.26% | 4.15% | 2.374% | 0.8393% | -0.496% | -1.691% | -2.761%
| Diskontovaná návratnost investice [roky] | 5.5023 | 7.8915 | 11.859 | 15.314 | 19.163
Výpočet citlivostní analýzy!!!

## DataGraf (hidden)
Tok hotovosti projektu
DataGraf!$B$3:$W$5 | prostý | -61425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DataGraf!$C$2:$W$2 | rok | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| kumulovaný | -61425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| kumulovaný diskontovaný | -61425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tok hotovosti investice
DataGraf!$B$8:$W$10 | prostý | -31488.2991 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DataGraf!$C$7:$W$7 | rok | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| kumulovaný | -31488.2991 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| kumulovaný diskontovaný | -31488.2991 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
W
0
23
Tok hotovosti projektu | Extrapolace / interpolace
| kumulovaný |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| kumulovaný diskontovaný |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tok hotovosti investice
| kumulovaný |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| kumulovaný diskontovaný |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tok hotovosti projektu | Jenom interpolace
DataGraf!$D$25:$W$25 | kumulovaný | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DataGraf!$D$26:$W$26 | kumulovaný diskontovaný | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tok hotovosti investice
DataGraf!$D$29:$W$29 | kumulovaný | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DataGraf!$D$30:$W$30 | kumulovaný diskontovaný | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IRR | projektu | 0: #REF!
| investora | 0: #REF!

## Dimensioning (hidden)
Řád | Koeficient čáry trvání | Koeficient primitivní funkce k čáře trvání
0 | #REF! | 0
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | 0 | #REF!
Špičkové zatížení | #VALUE!
Minimální zatížení | #VALUE!
Průsečík čáry trvání s: | Výkon [1] | Využití [1] | Primitivní funkce | Teplo [GJ] | Využití [h]
minimálním zatížením | #VALUE! | 1 | #VALUE!
Nominal capacity of 1 CHP | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 2 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 3 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 4 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 5 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 6 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 7 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 8 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 9 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
Nominal capacity of 10 CHPs | #VALUE! | #VALUE!
špičkovým zatížením | 1 | 0
Suma za CHP |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Počty jednotek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## DimGrafData (hidden)
Trvání [%] | Trvání [hodin] | Zatížení [%] | Zatížení nezáporné [%] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma | Load [kWt] | Výkon CHP [kWt] | Výkon CHP + kotelny [kWt]
0 | 0 | 100% | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.01 | 87.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.02 | 175.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.03 | 262.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.04 | 350.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.05 | 438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.06 | 525.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.07 | 613.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.08 | 700.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.09 | 876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.1 | 876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.11 | 963.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.12 | 1051.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.13 | 1138.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.14 | 1226.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.15 | 1314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.16 | 1401.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.17 | 1489.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.18 | 1576.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.19 | 1752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.2 | 1752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.21 | 1839.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.22 | 1927.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.23 | 2014.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.24 | 2102.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.25 | 2190 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.26 | 2277.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.27 | 2365.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.28 | 2452.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.29 | 2628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.3 | 2628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.31 | 2715.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.32 | 2803.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.33 | 2890.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.34 | 2978.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.35 | 3066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.36 | 3153.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.37 | 3241.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.38 | 3328.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.39 | 3504 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.4 | 3504 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.41 | 3591.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.42 | 3679.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.43 | 3766.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.44 | 3854.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.45 | 3942 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.46 | 4029.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.47 | 4117.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.48 | 4204.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.49 | 4380 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.5 | 4380 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.51 | 4467.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.52 | 4555.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.53 | 4642.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.54 | 4730.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.55 | 4818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.56 | 4905.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.57 | 4993.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.58 | 5080.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.59 | 5256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.6 | 5256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.61 | 5343.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.62 | 5431.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.63 | 5518.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.64 | 5606.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.65 | 5694 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.66 | 5781.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.67 | 5869.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.68 | 5956.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.69 | 6132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.7 | 6132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.71 | 6219.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.72 | 6307.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.73 | 6394.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.74 | 6482.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.75 | 6570 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.76 | 6657.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.77 | 6745.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.78 | 6832.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.79 | 7008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.8 | 7008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.81 | 7095.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.82 | 7183.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.83 | 7270.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.84 | 7358.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.85 | 7446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.86 | 7533.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.87 | 7621.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.88 | 7708.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.89 | 7884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.9 | 7884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.91 | 7971.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.92 | 8059.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.93 | 8146.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.94 | 8234.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.95 | 8322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.96 | 8409.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.97 | 8497.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.98 | 8584.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
0.99 | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
1 | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2700
| 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!

## LDC
Vybráno
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | LDC!$c$7:$c$14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Koeficienty standardizovaných čár trvání tepelného zatížení (polynomy 5. stupně)
| Čáry trvání tepelného zatížení | 0: Řád koeficientu
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Konstantní zatížení (8760 hodin/rok) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Městská CZT - využití ročního maxima 4000 hodin | 1 | -3.2446 | 15.5937 | -40.033 | 43.1237 | -16.3651
1 | Městská CZT - využití ročního maxima 3500 hodin | 1 | -3.6772 | 17.4927 | -43.2891 | 44.9291 | -16.4408
1 | Městská CZT - využití ročního maxima 3000 hodin | 1 | -3.4377 | 12.8129 | -30.3729 | 32.9146 | -12.8554
1 | Základní škola | 1 | -1.4769 | 8.4067 | -29.7858 | 35.7149 | -13.8683
1 | Střední škola | 1 | -4.1793 | 16.4109 | -37.2398 | 37.2663 | -13.2517
1 | Nemocnice | 1 | -0.038327 | -1.2065 | -3.016 | 6.035 | -2.5042
1 | Hotel | 1 | -2.472 | 5.817 | -7.6529 | 3.3562 | 0.15457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## LDC_vyp
Výpočet koeficientů čáry trvání zatížení
| Pořadí | Trvání [hodin] | Zatížení [kWt] | Trvání [%] | Zatížení [%]
| 1 | 0 | 1500 | 0% | 100%
| 2 | 500 | 1400 | 5.708% | 93.33%
| 3 | 1000 | 1200 | 11.42% | 80%
| 4 | 1500 | 900 | 17.12% | 60%
| 5 | 2000 | 700 | 22.83% | 46.67%
| 6 | 2500 | 600 | 28.54% | 40%
| 7 | 3000 | 540 | 34.25% | 36%
| 8 | 3500 | 490 | 39.95% | 32.67%
| 9 | 4000 | 430 | 45.66% | 28.67%
| 10 | 4500 | 380 | 51.37% | 25.33%
| 11 | 5000 | 360 | 57.08% | 24%
| 12 | 5500 | 350 | 62.79% | 23.33%
| 13 | 6000 | 340 | 68.49% | 22.67%
| 14 | 6500 | 280 | 74.2% | 18.67%
| 15 | 7000 | 200 | 79.91% | 13.33%
| 16 | 7500 | 120 | 85.62% | 8%
| 17 | 8000 | 0 | 91.32% | 0%
| 18 | 8500 | 0 | 97.03% | 0%
| 19 | 8760 | 0 | 100% | 0%